|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr GEZE TS 5000 E. Utanpåliggande dörrstängare 24 V DC, för installation på brand- och rökskyddsdörrar, med styrskena, 30 mm total höjd, med elektrisk uppställningsanordning med precis variabel justering från 80° till 130° enligt EN 1155, uppställningsposition kan förbipasseras; stängningskraft enligt EN 1154, stängningshastighet, öppningsdämpning och låsning kan ställas in från framsidan, med visuell visning av stängningskraft, standardinstallation på dörrbladet/gångjärnssidan, med monteringsplatta Färg: ( ) silverfärgad ( ) mörk brons ( ) vit ( ) enligt RAL Tillbehör: ( ) Integrerad, nästan osynlig, flexibel öppningsbegränsare för E/R/ISM-styrskenor, Obs! GEZE TS 5000 E är godkänd och certifierad för användning med olika utlösningsmekanismer. Observera det allmänna byggodkännandet från DIBt (Tyska institutet för byggteknik). |
| --- | --- |