|  | ......................... st. .............................. kr .............................. kr GEZE TS 4000 EFS. Utanpåliggande dörrstängare 24 V DC, för installation på brand- och rökskyddsdörrar, med freeswing-funktion som aktiveras genom en elektrisk uppställningsanordning genom att dörren öppnas en gång till ca 90°, med elektrisk uppställningsanordning inställbar från 80° till 175° enligt EN 1155/ stängningskraft. EN storlek 1 - 6 och stängningshastighet kan ställas in framifrån, med visuell visning av stängningskraft, standardinstallation på dörrbladet/gångjärnssidan, med monteringsplatta. Färg: ( ) silverfärgad ( ) mörk brons ( ) vit ( ) enligt RAL GEZE strömbrytare (obligatorisk för hållmagneter och freeswing-funktion) ( ) Ytmonterad ( ) Infälld Obs! GEZE TS 4000 EFS är godkänd och certifierad för användning med olika utlösningsmekanismer. Observera det allmänna byggodkännandet från DIBt (Tyska institutet för byggteknik). |
| --- | --- |